## 記入要領
リスクアセスメント対応危険予知活動用紙記入方法
事前準備
| ① | 現場代理人が、環境改善目標欄にスタートミーティングで決めた環境対策記入する。
| ② | 現場代理人が、備考欄に次の連絡事項がある場合には記入する。
・当日施工する作業について品質に関する事項を記入
品質目標・社内基準値を記入し作業員に周知する
・元請との打ち合わせ等での指示事項を記入する
・当日作業の混在作業を記入（担当職員）
KY活動実施前
| ③ | 原則として職長が、本日の作業内容欄に当日おこなわれる作業内容を確認する為記入する
| ④ | 作業員が、本人サイン欄に自署する
| ⑤ | 職長は、適正配置を行うため健康問いかけを行い、可とする場合には健康確認欄に○を記入する。
KY活動
| ⑥ | 作業内容欄に作業手順書を参考にして主な手順を書き込む （必要に応じて社員・職長が記入）
| ⑦ | 各作業の危険のポイントを書き込む
| ⑧ | 各危険のポイント重大性を○・△・×で評価する。尚評価基準は下記を参照。
|  | 分類 | 基 準
|  | ○ | 仮に災害がおきても軽症ですむ
|  | △ | 休日4日以上の災害になる
|  | × | 死亡災害や重度の災害になる可能性がある
| ⑨ | 可能性を○・△・×で評価する
|  | 分類 | 基 準
|  | ○ | ほとんど起こらない
|  | △ | たまに起こる
|  | × | かなり起こる
| ⑩ | 危険度の評価 ⑨⑩を基準として下記の分類をする
|  | ○ ○ |  | 1 | 対策の必要なし⑫⑬の必要なし
|  | △ ○ ・ ○ △ |  | 2 | 注意をうながす程度⑬の必要なし
|  | × ○ ・ △ △ ・ ○ × |  | 3 | ⑪⑫のステップへ
|  | × △ ・ △ × |  | 4 | ⑪⑫のステップへ
|  | × × |  | 5 | ⑪⑫のステップへ
| ⑪ | ファーストロック 災害が発生しないためにはどうすれば良いか
| ⑫ | セカンドロック 災害（事故）に巻き込まれない為にはどうすれば良いか
|  | 例： |  | ファーストロック |  | セカンドロック
|  | 高所からの転落 |  | 親綱・安全帯の使用 |  | 落下防止ネットの設置
|  | 吊り荷が落ちて人に当たる |  | 玉掛を確実におこなう |  | 人払い・退避の確認
|  | BH旋回時の作業員との接触 |  | 旋回方向を決めて作業する |  | 合図の徹底
|  | 肌落ちによる怪我 |  | 地山確認・コソクの徹底 |  | プロテクターの着用
| ⑬ | ロック担当者欄に担当者を記入し、全員に周知させるため本人の確認の返事をもらう。
| ⑭ | ⑩での評価にたいして⑪⑫の対策を実行した時の評価（対策後の危険度）を5段階評価
|  | 評価 | 危険性の再評価 | 評価に対する処置
|  | 1 | 極めて小さい | 処置の必要なし
|  | 2 | かなり小さい | 作業員に注意を促す程度
|  | 3 | 中程度 | 担当社員・職長の立会いの上作業
|  | 4 | かなり大きい | 作業中止（担当部・課長 安全課に報告）
|  | 5 | 極めて大きい | 作業中止（担当部・課長 安全課に報告）
| ⑮ | 予知した危険欄から1項目ピックアップし、全員で行動目標を決定し、行動目標欄に記入する。
| ⑯ | 職長が本日の責任者氏名欄に職務・責任者名を記入し、全員に周知させるため本人から確認の返事をもらう。
| ⑰ | 行動目標を再確認するため、⑮で決めた行動目標を指差し呼称で行う。

## 導入目的・使用方法など
目的と使用方法について
１． | 作業員全員で、実施できる
各人に行動目標が適用できる
KYは、作業班ごとに実施されているのがほとんど。
班の中には、資材を運ぶ役割や、片付け、下回りなど
主要な作業以外の役割の人がいたりする。その人に
”安全帯を使用する”とKYで行動目標を決めても、
役に立たないし、KY自体にやる気をもてないと思います。
そのため、それぞれの役割ごとに、行動目標をたてる
役割分担KYが、すべての作業員にKYを実施して貰うのに
都合がよい。（漏れが無いように）
２． | 安全衛生法で打ち出した、「リスクアセスメント手法の導入」に
対応するように評価を記入する欄を設けた。
危険度の高い作業は、安全性を確保出来るように、行動目標を
決定する際に、吟味する。 更に巡視強化に繋げる。
首都圏では、労基署の臨検において、協力会社に対し「ﾘｽｸｱｾｽ
ﾒﾝﾄ」はどのように実施していますか？」「ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄについて元請
から指導されていますか？」などの質問がされています。
その時は、このKYｼｰﾄを見せ「これで作業のﾘｽｸを評価し、対策を
たてています」と説明が出来ます。
３． | KYで行動目標を決めたことを、安全衛生責任者がその実施を
現地確認し、指導したことを記録出来るようにした。
４． | 近年問題になっている、新規入場者の災害多発に考慮し、
本人に対する意識付けとまわりの人が配慮することを期待し、
明確にすることにした。
５． | A3版で記入し、バインダー（防水）に挟み掲示する。
６． | 当日の作業が終了した際に、就労時間の終わりを記入し、保管する。
７． | ﾃﾞﾒﾘｯﾄとしては、
①従来のA4サイズより大きいので保管に・・・。
→安全日誌と同じサイズ
②各人のワンポイントKYになる
→逆に、同じ作業を繰り返す人であれば、違うことをとりあげられる。
③作業の流れに対応しづらい
→全員が一丸となって、同じ作業をするのであれば作業手順KYを採用
した方が良いでしょう。
手順が少なければ、役割の欄に次の役割を記載することで、対応できることも。
８． | 本社特性、現場特性により、強化事項を付加するなどの改訂は、本社承認で出来ること
にする
平成１８年度 安全衛生法の改正に対応
（法２８条の２）
各人（全員）が実施
協力会社の現地確認の記録になる
災害が多発している新規入場者（入場10日未満）を明確にする
黒板記入を省力化

## KY用紙記入方法
危 険 予 知 活 動 記 録 用 紙
2021 年 １１ 月 １５ 日 （ 土 曜日） 天候 ：晴れ | [9 empty] | 会 社 名 ：寿建設株式会社 |  |  |  | 作業指揮者名：全員に周知する。
本日の作業内容及び安全指示事項 | [9 empty] | 備 考 欄（KN運動実施記録・安全巡視記録等）
当日行う作業及び周知事項を記入（職員・職長が事前に記入） | [9 empty] | ＫＮ運動で出たヒヤリハット等の作業員の意見を記入（作業指揮者が記入） 下請け等で安全巡視記録等を記入する書式に無い場合に使用（代理人が記入）
前日打合せ簿の安全指示・朝礼での周知事項を記入（職員・職長が事前に記入）
作 業 詳 細 |  |  | 予 知 し た 危 険 (～なので ～して ～ になる） |  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評価 | フ ァ ー ス ト ロ ッ ク |  |  | セ カ ン ド ロ ッ ク |  |  |  |  | ロック 担当者 | 対策後の評価
（内 容 ・ 手 順） |  |  | （危 険 の ポ イ ン ト） | [6 empty] | 災害が発生しないようにするには、どうしたらよいか |  |  | 事故が起きた時に巻き込まれないためには、どうしたらよいか
本日の 行動目標 | リスク評価の高い項目のファーストロックを簡潔に記入 | [8 empty] | しよう | 【指差し呼称】 | 本日の行動目標のキーとなる項目を記入し３回唱和する。 |  | ヨシ！ | 環境改善目標 |  | スタートミーティングの環境目標を反映する
ヨシ！
|  |  | 不休災害 | 休業災害 | 死亡災害 | 本 日 の 責 任 者 指 名 欄 | [6 empty] | 本人サイン |  | 健康確認 | 本人サイン |  | 健康確認 | 代理人 確認印
[6 empty] | トンネル掘削作業主任者 | 福島 一郎 | [5 empty] | 福島太郎 |  | ○ | 岩手六郎 |  | ○
|  |  | ○ | △ | × | 誘導員 | 青森 五郎 | [5 empty] | 宮城次郎 |  | ○ | 岡本太郎 |  | ○
ほとんど起こらない |  | ○ | 1 | 2 | 3 | ロッカーショベル | 秋田 四郎 | [5 empty] | 山形三郎 |  | ○
たまに起こる |  | △ | 2 | 3 | 4 | バッテリーロコ | 宮城 次郎 | [5 empty] | 秋田四郎 |  | △寝不足
かなり起こる |  | × | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 青森五郎 |  | ○
重大性
可能性
重大性
可能性
重大性
可能性
重大性
可能性
重大性
重大性
可 能 性
重大性
（職務）
（職務）
（氏名）
（氏名）
本人及び全作業員に周知させること
本人自署
(～ する時は ～ を ～ して ～ しよう)
第三者・架空線・埋設物の心配の無い作業ではＫＹ用紙（１）
（主に工事１部）
第三者・架空線・埋設物の心配の有る作業ではＫＹ用紙（２）
（主に工事２・３部）
原則としては手順に乗っ取って記入する。
より具体的に危険を想定する。
（例）つまずいて転倒する。
①材料を施工場所に運搬する時、通路がぬかるんでいるので足を取られ転倒する。
②材料を施工場所に運搬する時、材料を持ちすぎて両手がふさがりバランスを崩して転倒する。
③ハツリ作業時、作業に夢中になりエアーホースに躓き転倒する
＊具体的なリスクを想定することにより評価が変わってくる。またより具体的な対策を立てられる。
対策前のリスク評価なので、リスクは大きめに設定する。
必ず記入する。
（危険のポイントの番号の対策）
①ぬかるんでいる場所には足場板等を敷いてから運搬する。
②無理の無い重さを確認して運搬する。
③エアーホースを出しすぎないようにする。
施工廻りの整理整頓の徹底
リスク評価が２以下の場合は記入しなくてよい。
（危険のポイントの番号の対策）
①ぬかるんでいる場所には足場板等を敷いてから運搬する。
②小物はネコ車にて運搬する。
③鉄筋等の突起物は早めに処理する。
対策を誰が責任を持っておこなうか。
対策を実施した時の残存する危険度。（安易に１にしない）
＊対策を立ててもリスク４以上の作業は中止・報告
体調の悪い者については休憩を多めに取らす・楽な場所に配置等の措置を講ずる

## KY用紙
危 険 予 知 活 動 記 録 用 紙
年 月 日 （ 曜日） 天候 ： | [8 empty] | 会 社 名 ： |  |  | 作業指揮者名：
本日の作業内容及び安全指示事項 | [8 empty] | 備 考 欄（安全巡視記録・KN運動実施記録など）
作 業 手 順 |  | 予 知 し た 危 険 (～ の時 ～ なので ～して ～ になる） |  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評価 | フ ァ ー ス ト ロ ッ ク |  | セ カ ン ド ロ ッ ク |  |  |  | ロック 担当者 | 対策後の評価
（ 内 容 ・ 詳 細 ） |  | （危 険 の ポ イ ン ト） | [6 empty] | 災害が発生しないようにするには、どうしたらよいか |  | 事故が起きた時に巻き込まれないためには、どうしたらよいか
本日の 行動目標 | [8 empty] | しよう | 【指差し呼称】 |  | ヨシ！ | 環境改善目標
ヨシ！
|  | 不休災害 | 休業災害 | 死亡災害 | 本 日 の 責 任 者 指 名 欄 | [5 empty] | 本人サイン |  | 健康確認 | 本人サイン | 健康確認 | 代理人 確認印
|  | ○ | △ | ×
ほとんど起こらない | ○ | 1 | 2 | 3
たまに起こる | △ | 2 | 3 | 4
かなり起こる | × | 3 | 4 | 5
重大性
可能性
重大性
可能性
重大性
可能性
重大性
可能性
重大性
重大性
可 能 性
重大性
(～ する時は ～ を ～ して ～ しよう)
（職務）
（職務）
（氏名）
（氏名）