## 測定基準
有害作業及び作業環境測定
建設業で発生が考えられる主な職業性疾病
|  |  |  | 疾病 | 有害要因 |  |  | 発生する職種
|  |  | 化学的要因 | 粉じん | じん肺 |  |  | 坑夫、アーク溶接工等
|  |  |  | 石綿 | 石綿肺、肺がん |  |  | 石綿の吹付工等、(ビル)解体工等
|  |  |  | 有機溶剤 | 有機溶剤中毒 |  |  | 塗装工､防水工、タイル工等
|  | 有害物資 |  | 鉛(含鉛塗料) | 鉛中毒 |  |  | 塗装工､溶接工等
|  |  |  | コールタール | 皮膚障害 |  |  | 道路舗装工、防水工等
|  |  |  | 一酸化炭素 | 一酸化炭素中毒 |  |  | 潜函夫、地下作業者、発破技士等
|  |  |  | 窒素酸化物 | 脳神経障害 |  |  | 発破作業員等
|  |  |  | 酸素欠乏空気 | 酸素欠乏症 |  |  | 地下室、坑内、深礎等の作業者等
|  |  |  | 硫化水素 | 硫化水素中毒 |  |  | 暗渠･マンホール･ピット等の作業者等
|  | 有害エネルギー | 物理的要因 | 高気圧 | 高気圧障害潜函病 |  |  | 潜函夫、シールド作業員等
|  |  |  | 振動工具 | 振動障害(白ろう病) |  |  | 坑夫、はつり工、ニューマチック工具
用者等
|  |  |  | 重量物 | 腰 痛 |  |  | 運搬工､雑役
|  |  |  | 光線 | 眼の障害 |  |  | 溶接工等
|  |  |  | 騒音 | 難 聴 |  |  | さく岩夫、コンプレッサー工等
労働安全衛生法における作業環境測定方法一覧
作 業 環 境 の 測 定 を 行 う べ き 作 業 場 | [7 empty] | 測 定
作業場の種類 | [5 empty] | 関連規則 |  | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の
(安 衛 令 ２１ 条) | [9 empty] | 保存年数
1 | 土石岩石鉱物金属又は炭素の粉じん |  |  |  |  | 粉じん則 |  | ◎鉱物性粉じんの | 6月以内毎に１回 | 7
| を発散する特定の屋内作業場 |  |  |  |  | 25、26条 |  | 濃度･遊離けい酸
含有率
2 | 暑熱･寒冷又は多湿の屋内作業場 |  |  |  |  | 安 衛 則 |  | 気温･湿度･ふく射 | 半月以内毎に１回 | 3
[6 empty] | 587、607条 |  | 熱
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 |  |  |  |  | 安 衛 則 |  | 騒音レベル | 1月毎に１回 | 3
588、５９１条
4 | 落盤、出水、ガス爆発等による可燃 |  |  |  |  | 安則-381 |  | 可燃性ガス | ●毎日作業開始前
| 性ガス発生のおそれのある場所 |  |  |  |  | 安則-382-2 |  |  | ●中震以上の地震の後
●異常を認めた時
5 | 坑内作業場
| ①炭酸ガスが停滞し、又は停滞する |  |  |  |  | 安令-21 |  | 炭酸ガス | 1月以内毎に１回 | 3
| おそれのある坑内の作業場 |  |  |  |  | 安則-589
| ②気温が28℃をこえ、又はこえるお |  |  |  |  | 安令-21 |  | 気 温 | 半月以内毎に１回 | 3
| それのある坑内の作業場 |  |  |  |  | 安則-589
| ③通気設備が設けられている坑内の |  |  |  |  | 安令-21 |  | 通気量 | 半月以内毎に１回 | 3
| 作業場 |  |  |  |  | 安則-589
6 | 中央管理方式の空気調和設備を設け |  |  |  |  | 事務所則 |  | CO及びCO2の含有 | ２月以内毎に１回 | 3
| ている建築物の室で、事務所の用に | [5 empty] | ７条 | 率、室温、外気温
| 供されているもの | [6 empty] | 、相対湿度
7 | 放射線業務を行う作業場 | [6 empty] | 外部放射線による | 1月以内毎に１回 | 5
| ①放射線業務を行う管理区域 |  |  |  |  | 電 離 則 |  | 線量率
| ②放射性物質取扱作業室 |  |  |  |  | 53、54、55条 |  | ◎空気中の放射性 | 1月以内毎に１回 | 5
| ③省略 | [6 empty] | 物質湿度
8 | 特定化学物質等(第1類物資･第2類物 |  |  |  |  | 特 化 類 |  | ◎第１類又は第２ | 6月以内毎に１回 |  | 3
| 資)を製造し、又は取り扱う屋内作 | [5 empty] | 36条 | 類物質の空気中濃 |  | 特定の物質に
| 業場 | [6 empty] | 度 |  | ついては30年
9 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 |  |  |  |  | 鉛 則 |  | ◎空気中の鉛濃度 | １年以内毎に１回 | 3
52条
10 | 酸素欠乏危険場所において、作業を |  |  |  |  | 酸 欠 則 |  | 空気中の酸素濃度 | 作業開始前毎 | 3
| 行う場合の当該作業場 | [5 empty] | 3条 | 第2種酸素欠乏危
険作業にあっては
、この他に硫化水
素の気中濃度
(注) ◎印は、｢作業環境測定法｣により｢作業環境測定士｣でなければできない測定を示す。

## 測定表
|  | 環 |  | 境 |  | 測 |  | 定 |  | 表
| 月 |  | 日 | 天候 | ( ) |  | 時 | 分現在
測 定 項 目 | [5 empty] | 測 定 値 |  |  | 基準 |  | 測 定 場 所
気温 | [5 empty] | ℃
通気量 | [5 empty] | m3/分
ガス濃度 | 酸素 |  |  |  |  | ％ |  |  | 18%以上
| 硫化水素 |  |  |  |  | ppm |  |  | 10ppm以下
| メタンガス |  |  |  |  | ％
| 一酸化炭素 |  |  |  |  | ppm