## 計測機器点検表
計測機器点検表 | [15 empty] | Ｎｏ
機器番号 | [6 empty] | 計測機器名 |  |  |  | 確認者：
機種別管理項目 |  |  | ①有効期限内であるか | ②外部に有害な傷はないか | ③気泡管のズレは規格内か | ④求心のズレは規格内か | ⑤十字線の傾斜はないか | 点検者 （備考） | 機種別管理項目 |  |  | ①有効期限内であるか | ②外部に有害な傷はないか | ③気泡管のズレは規格内か | ④求心のズレは規格内か | ⑤十字線の傾斜はないか | 点検者 （備考）
・光波 | [8 empty] | ・光波
| ①～⑤ | [8 empty] | ①～⑤
・トランシット | [8 empty] | ・トランシット
| ①～⑤ | [8 empty] | ①～⑤
・レベル | [8 empty] | ・レベル
| ①～③ | [8 empty] | ①～③
使用作業所名 |  | 月日 | [6 empty] | 使用作業所名 |  | 月日

## レベル
月 度 ・ 着手前 点検
品名 | レベル |  |  | メーカー名 | [5 empty] | 品番又は識別番号
円型気泡管の点検
①円型気泡管の泡がサークルの中央になるようにセット。
②望遠鏡を180ﾟ回転。
③円型気泡管の状態を記入。
| 判定１ | [5 empty] | 判定基準：気泡の全てがサークル内にあれば 合 | [7 empty] | 合 ・ 否
視準線の点検
| h1 |  |  |  |  | h2 |  |  | h1 |  |  |  | h2
|  | 20～50m |  |  | 20～50m |  |  |  | 40～100m |  |  |  |  | 約2m
|  |  |  | A図 | [6 empty] | Ｂ図
判定１が 「合」 の場合④～⑥を行う。
| ④Ａ図のように機械をセット。 | [8 empty] | h1 |  | h2 |  | h1-h2 | 差
⑤h1及びh2の値を記入。
⑥Ｂ図のように移動し、h1・h2の値を記入。
| 判定２ | [8 empty] | 判定基準：差が±4mm以内は合 |  |  |  |  | 合 ・ 否
判定２が 「否」 の場合⑦～⑨を行う。
| ⑦ ④を行う。 | [8 empty] | h1 |  | h2 |  | h1-h2 | 差
⑧ ⑤を行う。
⑨ ⑥を行う。
| 判定３ | [8 empty] | 判定基準：差が±4mm以内は合 |  |  |  |  | 合 ・ 否
判定３が 「合」 の場合⑩～⑫を行う
| ⑩ ④を行う。 | [8 empty] | h1 |  | h2 |  | h1-h2 | 差
⑪ ⑤を行う。
⑫ ⑥を行う。
| 判定４ | [8 empty] | 判定基準：差が±4mm以内は合 |  |  |  |  | 合 ・ 否
|  |  | 総合判定基準 | 判定１ |  | 判定２ |  | 判定３ |  | 判定４ |  | 総合判定 |  | 点検者名
|  |  |  | 合 |  | 合 | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 否 |  | 合 |  | 合
|  |  |  | 否 |  | 否 |  | 合 |  | 否 |  | 不合格
[6 empty] | 否 |  | 否 | [5 empty] | 年 月 日

## 光波ﾄﾗﾝｼｯﾄ
月 度 ・ 着手前 点検
品名 | 光波・トランシット |  |  | メーカー名 | [5 empty] | 品番又は識別番号
縦横気泡管の点検
①縦横気泡管の泡がサークルの中央になるようにセット。
②望遠鏡を180ﾟ回転。
| 判定１ |  |  |  |  | 判定基準：縦及び横気泡管の泡がサークル内なら「合」 | [8 empty] | 合 ・ 否
円型気泡管の点検
| 判定２ |  |  |  |  | 判定基準：円型気泡管の泡が全てサークル内なら「合」 | [8 empty] | 合 ・ 否
十字線の傾き点検 | [6 empty] | 目標点Ａ |  |  |  | 目標点Ａ
| ③目標点Ａを視準 | [8 empty] | 望遠鏡下げ
④望遠鏡を微動ネジで上下に移動
| 判定３ |  |  |  |  | 判定基準：十字線の縦線に沿って移動なら「合」 | [8 empty] | 合 ・ 否
視準線と水平軸の点検
⑤目標点Ｂを設置し視準する。
⑥望遠鏡を上下方向に反転し、ほぼ等距離に点をマークし点Ｃとする。
⑦望遠鏡を水平方向に回転し、点Ｂを視準する。
⑧望遠鏡を上下方向に反転し、ほぼ等距離に点をマークし点Ｄとする。
| 判定４ |  |  |  |  | 判定基準：点Ｃと点Ｄが一致していれば「合」 | [8 empty] | 合 ・ 否
[5 empty] | 20～50m |  |  |  |  | 20～50m
⑧
|  | 点Ｂ | ⑤ |  |  |  | ⑥ |  |  |  |  | 点Ｄ | ⑧
|  |  | ⑦ | [8 empty] | 点Ｃ | ⑥
⑦
高度角の点検 | [14 empty] | 高度角
| ⑨目標点Ｂを視準し、高度角αを記入 | [10 empty] | α
| ⑩望遠鏡を反転しかつ機械を回転させる。 | [10 empty] | β
| ⑪目標点Ｂを視準し、高度角βを記入 | [10 empty] | α+β-360ﾟ
| 判定５ |  |  | 判定基準：±（最小読み値(秒)*2）以内で「合」 | [7 empty] | ±（ ）秒 |  |  | 合 ・ 否
求心望遠鏡と鉛直軸の点検
| ⑫求心望遠鏡を覗き「○」を記入 | [7 empty] | ⑭更に90ﾟ回転（⑫から180ﾟ）させ「△」を記入
| ⑬機械を90ﾟ回転させ「×」を記入 | [7 empty] | ⑮再度90ﾟ回転（⑫から270ﾟ）させ「□」を記入
| 判定６ |  |  | 判定基準：「○」「×」「△」「□」が１辺2mmの正方形内なら「合」 | [10 empty] | 合 ・ 否
機械定数の点検 | [7 empty] | 20～50m |  |  |  | 20～50m
[5 empty] | 点E | [5 empty] | 点G |  |  |  | 点F
| ⑯一直線上になるように点E,G,Fを設置 | [8 empty] | ※差が3mm以上の場合は次を実施
| ⑰点Eに機械を設置し、EF間を測距 | [8 empty] | ⑲点Fに機械を設置し、FE間を測距
| ⑱点Gに機械を設置し、GE間及びGF間を測距 | [8 empty] | ⑳ ⑰と同様に測距
|  |  | GE間 |  | GF間 |  | 合計 |  | EF(FE)間 |  | 差
|  | ⑰⑱ | [11 empty] | 点検者名
⑲⑳
| 判定７ |  | 判定基準：3mm以内なら「合」 | [7 empty] | 合 ・ 否
年 月 日

## その他
計測機器点検表
作業所名： | [10 empty] | 確認者：
機種別管理項目 |  |  | ①有効期限内であるか | ②外部に有害な傷はないか | ③気泡管のズレは規格内か | ④求心のズレは規格内か | ⑤十字線の傾斜はないか |  | 機種別管理項目 |  |  | ①外部に有害な傷はないか | ②有効期限内であるか | ③目盛りのかすれはないか | ④接続部に緩みはないか | ⑤センサー部が汚れていないか
・光波 | [8 empty] | ・巻き尺
| ①～⑤ | [8 empty] | ①及び③
・スタッフ
・トランシット | [9 empty] | ①，③及び④
| ①～⑤ | [7 empty] | ・As温度計
①、②及び⑤
・レベル | [8 empty] | ・台秤
| ①～③ | [8 empty] | ①及び②
[8 empty] | 点検者 （備考） | [8 empty] | 点検者 （備考）
計測機器番号 |  | 月日 | [6 empty] | 計測機器番号 |  | 月日